### 附件5：湖北省普通国省道交通厕所运维评价表

| 交通厕所名称： 所在县（市、区）： 线路编号： 评定单位： 评定时间： 评定人员： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定内容 | 服务质量标准 | 评价分值 | 记分细则 | 检查方式 | 检查得分 | 扣分情况 说明 |
| 设施完好 | I类交通厕所的女厕位不小于6个，总厕位不小于10个；Ⅱ类交通厕所的女厕位不小于3个，总厕位不小于5个。 | 10 | 厕位数量不满足最低标准，扣10分 | 现场检查 |  |  |
|  | 女厕位、男厕大便位有隔断门板及挂钩，小便位隔板高度不小于1.4米 | 4 | 女厕位、男厕大便位没有隔断门板及挂钩，每发现1处问题，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 男厕小便位隔板高度低于1.4米，每发现1处问题，扣1分 |  |  |  |
|  | 厕所各类便器、洁具、水龙头、灯具、换气设备完好可用，无缺失、破损现象 | 5 | 每发现1处此类问题扣1分 | 现场检查 |  |  |
|  | 厕所上下水设施能正常使用，无滴漏现象，排污通畅 | 5 | 每发现1处此类问题扣1分 | 现场检查 |  |  |
|  | 厕所地面、墙体、顶棚、门窗无缺失、破损现象 | 4 | 每发现1处此类问题扣1分 | 现场检查 |  |  |
|  | 设置文明用厕宣传标识、标牌 | 2 | 未设置任何宣传标识，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  | 停车场标线清晰，无明显坑槽和病害 | 8 | 停车位数量不够5个，扣3分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 停车场标志不规范、标线不清晰，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 停车场地面破损较多，扣3分 | 现场检查 |  |  |
|  | 规范设置外部标识 | 4 | 未按照《湖北省普通国省道养护和服务设施视觉标识系统设计手册》设置外部标识，扣4分 | 现场检查 |  |  |
| 干净卫生 | 厕所光线良好、空气清新、无异味、少蚊蝇 | 6 | 未设置排风系统，或室内净高未超过3.5米，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 有异味，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 蚊蝇多，扣2分 |  |  |  |
|  | 各类设施无积尘、无污物 | 9 | 每发现1处此类问题扣1分 | 现场检查 |  |  |
|  | 厕所垃圾纸篓统一套袋 | 3 | 纸篓未套袋，每发现1处问题扣1分 | 现场检查 |  |  |
|  | 停车场地面、草坪内干净，无垃圾、杂物、积水；停车场垃圾箱外表干净整洁，推行垃圾分类管理 | 6 | 停车场地面垃圾、积水未清理，扣3分； | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 未推行垃圾分类管理，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾箱脏乱，扣1分 | 现场检查 |  |  |
| 舒适人性 | 每天对外开放时间不少于14小时 | 8 | 无法保证14小时对外开放，扣8分 | 现场检查 |  |  |
|  | 厕所设置无障碍连通通道；男女厕所间至少各设置一个无障碍厕位；有条件时宜设置第三卫生间 | 8 | 未设置无障碍通道或者无障碍通道无法通行轮椅，扣4分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 未设置无障碍男女厕位，且无第三卫生间，扣4分 |  |  |  |
|  | 保洁人员着工装、仪容整洁、仪表端庄 | 4 | 保洁人员未穿着工装，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 保洁人员仪容仪表不整洁，扣2分 |  |  |  |
|  | 保洁工具齐全，摆放整齐 | 4 | 保洁工具不齐全，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 保洁工具摆放凌乱，扣2分 |  |  |  |
| 管理规范 | 厕所管理责任主体和责任人上墙公示；厕所保洁制度和保洁人员上墙公示 | 4 | 未公示责任单位和责任人，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 未公示保洁制度和保洁人员，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  | 设立监督公示栏，公示责任单位和上级主管部门的监督电话；设立意见薄或二维码，对使用者的意见应及时登记、处理、反馈 | 4 | 未设置监督公示栏，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  |  |  | 未设置意见薄或二维码，扣2分 | 现场检查 |  |  |
|  | 安装室外监控设备，保护进出车辆及群众安全 | 2 | 未安装室外监控设备或监控设备无法正常使用，扣2分 | 现场检查 |  |  |